编号：GYB-YM202203

内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿

井下4寸法兰焊管管采购

技

术

规

格

书

内蒙古友恒煤炭有限责任公司益民煤矿

二零二二年二月

# 货物需求一览表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4寸法兰焊接管 | DN100*6米 | m | 6000 | 黄色 |
| 2 | 4寸法兰焊接管 | DN100*6米 | m | 6000 | 红色 |

# 甲方提出的主要技术参数及要求

- 国标DN100*6米法兰盘1.6mpa;

- 每根长小于等于6米；

- 焊管管表面工艺：打磨-刷底漆-刷防腐漆；

- 出厂前需焊接完毕，做打压测试。

- 4寸焊管配金属缠绕垫、螺丝、螺母